## Sheet1
Overzicht wijzigingen concept-caterwerkbladen ter kritiek oktober 2021
Concept Waterwerkbladen | Omschrijving wijzigingen | Artikel
Waterwerkblad 2.2 Leidingmaterialen: overzicht en toepassing; | Titels van de vermelde normen, wetgeving en overige publicaties | artikel 1
| Leidingmaterialen | artikel 2
Waterwerkblad 2.2A Leidingmaterialen: koperen buizen, hulpstukken en verbindingen; | Titels van de vermelde normen, wetgeving en overige publicaties | artikel 1
| Ondergrondse leidingen | Opmerking toegevoegd onder artikel 2.4.2
Waterwerkblad 2.2B Leidingmaterialen: kunststofleiding systemen, hulpstukken en verbindingen; | Titels van de vermelde normen, wetgeving en overige publicaties | artikel 1
| Chemische bestendigheid en permeatie | artikel 2.4.1
| Ondergrondse leidingen | Artikel 2.4.2
Waterwerkblad 2.2F Leidingmaterialen: gietijzeren buizen/nodulair, hulpstukken en verbindingen; | Titels van de vermelde normen, wetgeving en overige publicaties | artikel 1
| Toepassing | artikel 2.2
Waterwerkblad 2.2I Leidingmaterialen: dunwandig roestvast stalen buizen, hulpstukken en verbindingen; | Titels van de vermelde normen, wetgeving en overige publicaties | artikel 1
| Toepassing | artikel 2.4
Waterwerkblad 2.3 Persproef | Algemeen | artikel 2.1, 2.2 en 2.3
| Persproeven met drinkwater | artikel 3.1.1 en 3.1.2
| Tekst figuur 2 | Figuur 2
| Tekst figuur 3 | Figuur 3
| Temperatuur afpersmedium | artikel 3.3
| Testmethode A, persproeven met drinkwater | artikel 3.5.2
| Lekdichtheid bij lage persdruk | artikel 3.5.2
| Lekdichtheid bij hoge persdruk | artikel 3.5.2
| Figuur 4 | Figuur 4
| Testmethode B, persproeven met drinkwater | Artikel 3.5.3
| Lekdichtheid bij lage persdruk | Artikel 3.5.3
| Lekdichtheid bij hoge persdruk | Artikel 3.5.3
| Figuur 5 | Figuur 5
| Procedure | artikel 4.1
| Veiligheidsmaatregel voor de persproef met lucht of inert gas | artikel 4.4 tweede aandachtstreepje
| Persproef met lucht of inert gas voor controle op de lekdichtheid van verbindingen | atikel 4.5
bij een lage persdruk
| Persproef met lucht of inert gas voor controle op de lekdichtheid van verbindingen | artikel 4.6
bij een hoge persdruk
| Manometer voor persproeven met lucht of inert gas | artikel 4.7
| Testmethode C, persproeven met olievrije lucht of inert gas | artikel 4.8
| Figuur 6 | Figuur 6
Waterwerkblad 3.1 Aanleg van leidingwaterinstallaties; algemeen; | Titel van de vermelde normen en overige publicaties | artikel 1
| De leidingaanleg in een woongebouw | artikel 3.4 en 3.5
Waterwerkblad 3.1T Toelichting op versie oktober 2021; | Gehele toelichting
Waterwerkblad 3.8 Aansluiting en beveiliging van (gevaarlijke) toestellen; | Titels van de vermelde normen, wetgeving en andere publicaties | artikel 1
| Algemeen | artikel 2.1, 2.2 en 2.3
| Vloeistofklassen | Toevoeging reprotoxische bestanddelen;
| Overzicht www.infodwi.nl | Toevoeging hyperlink artikel 3.7.3
| Kiwa Veiligheidscertificaat BRL-K14011 | artikel 4
| Niet controleerbare onderbreking CA | Niet controleerbare onderbreking CA
| Doorstroombeluchter voor | Verwijzing naar BRL-K14016 verwijdert (deze BRL is ingetrokken)
slangaansluiting
| Automatische omstelinrichting | Verwijzing naar BRL-K14016 verwijdert (deze BRL is ingetrokken)
| Bijlage 3 Gevaren etikettering | Bijlage 3 Gevaren etikettering
Waterwerkblad 4.5A Brandblusinstallaties: brandslanghaspels; | Geen separate bluswaterleiding | Artikel 2.3
Waterwerkblad 4.5C Brandblusinstallaties: terreinleidingen met brandkranen. | Principeschetsen (tekst en artikelen 6.1, 6.2, 6.3 en 6.4) | Tekst en artikelen 6.1, 6.2, 6.3 en 6.4

## Sheet2
Overzicht Concept-Waterwerkbladen ter kritiek Oktober 2021
Waterwerkblad 2.2 | Omschrijving wijzigingen | Artikel
Waterwerkblad 2.2 Leidingmaterialen: overzicht en toepassing; | Titels van de vermelde normen, wetgeving en overige publicaties | artikel 1
| Leidingmaterialen | artikel 2
Waterwerkblad 2.2A Leidingmaterialen: koperen buizen, hulpstukken en verbindingen; | Titels van de vermelde normen, wetgeving en overige publicaties | artikel 1
| Ondergrondse leidingen | Opmerking toegevoegd onder artikel 2.4.2
Waterwerkblad 2.2B Leidingmaterialen: kunststofleiding systemen, hulpstukken en verbindingen; | Titels van de vermelde normen, wetgeving en overige publicaties | artikel 1
| Chemische bestendigheid en permeatie | artikel 2.4.1
| Ondergrondse leidingen | Artikel 2.4.2
Waterwerkblad 2.2F Leidingmaterialen: gietijzeren buizen/nodulair, hulpstukken en verbindingen; | Titels van de vermelde normen, wetgeving en overige publicaties | artikel 1
| Toepassing | artikel 2.2
Waterwerkblad 2.2I Leidingmaterialen: dunwandig roestvast stalen buizen, hulpstukken en verbindingen; | Titels van de vermelde normen, wetgeving en overige publicaties | artikel 1