## Sheet1
Cross reference tabel Waterwerkbladen huidige versies ten opzichte van concept versie December 2023
WB 4.4A OKT 2018 | Omschrijving | WB 4.4A Warmtapwaterinstallat Dec 2023
1.4.2 t/m 5.2.4.4 | NEN 1006 tekst | Verplaatst naar Waterwerkblad 4.4 Algemeen
1 | Titels van vermelde normen, wetgeving en overige publicaties | Verplaatst naar Waterwerkblad 4.4 Algemeen
2. | Definities | Verplaatst naar Waterwerkblad 4.4 Algemeen
3 | Algemeen | 1
3.1 | Het bouwbesluit stelt eisen | 1.1
3.2 | De toe te passen materialen en toestellen moeten | 1.2
4 | Wachttijden en leidingontwerp | 2
4.1 | Eisen aan wachttijd | 2.1
4.2 | Berekenen van de wachttijd | 2.2
4.3 | Maatregelen bij overschrijding van de leidingwachttijden | 2.3 (toevoeging artikel G en H)
4.4 | Voorbeeld berekeningen wachttijden aan het tappunt | 2.4
4.5 | Leidingontwerp | 2.5
5 | Circulatiestysteem met pomp | 3
5.1 | Algemeen | 3.1
5.1.1 | Het circulatiesysteem moet kunnen worden ontlucht; | 3.1.1
5.1.2 | Temperaturen | 3.1.2
5.1.2 | Temperaturen | 3.1.2 Onder ontwerpcondities (stationair circulerend)
5.1.3 | Leidingprojectering | 3.1.3
5.1.4 | Isolatie | 3.1.4 (tekst 2e bullet)
5.1.5 | Inregelen | 3.1.5 (tekst 1e en 5e bullet)
5.1.5 | Inregelen | 3.1.5 (Kies de juiste pomp voor de installatie)
5.1.5 | Inregelen | 3.1.5. verwijderen " ook als alle andere deelringen"
5.1.5 | Inregelen | 3.1.5 (4e bullet, max stroomsnelheid)
5.1.6 | Tapwatercirculatiepomp | 3.1.6 (tekst 3e bullet)
5.2 | Dimensionering | 3.2
5.2.1 | De stroomsnelheid in warmtapwatercirculatieleidingen | 3.2.1
5.2.2 | Uittapleidingen | 3.2.2
5.3 | Berekening volumestroom pomp | 3.3
5.3.1 | De retourtemperatuur direct | 3.3.1
5.3.2 | De volumestroom die de circulatiepomp | 3.3.2
5.3.3 | Voor de berekening van de volumestroom | 3.3.3 (de opm onder de berekening)
Tabel 4 | Indicatie van WDC ongeïsoleerde en geïsoleerde koperen* buis | Tabel 4 (aanleveren waarden)
5.3.4 | Voorbeeld circulatieleiding | 3.3.4
6 | Comfort | 4
7 | Warmtapwatertoestellen | 5
7.1 | Bij de keuze van het warmtapwatertoestel | 5.1
7.2 | Voor de beveiliging van warmtapwatertoestellen, | 5.2
7.3 | Aan de instroomzijde van een warmtapwatertoestel | 5.3 (bovenstrooms i.p.v. instroomzijde)
7.4 | Warmtapwatertoestellen | 5.4
7.5 | Het gebruikte materiaal moet voldoen aan | 5.5
7.6 | Indien thermostatische mengkranen | 5.6
8 | Beheersmaatregelen in verband met de waterkwaliteit | 6
8.1 | Algemeen | 6.1
8.2 | Ontwerpcondities | 6.2 tech + inh
8.3 | Minimale temperatuureisen | 6.3 tec + inh en verwijzing tabel naverwarming min regeling.
8.4 | Woninginstallaties | 6.4
8.4.1 | Woninginstallaties zonder circulatie | 6.4.1
8.4.2 | Woninginstallaties met circulatie | 6.4.2
8.5 | Collectieve leidingnetten | 6.5
8.5.1 | Collectieve leidingnetten zonder circulatie | 6.5.1
8.5.2 | Collectieve leidingnetten met circulatie | 6.5.2
8.6 | Collectieve warmtapwatervoorzieningen | 6.6
8.7 | Collectieve watervoorzieningen en collectieve leidingnetten | 6.7
8.8 | Mengwaterinstallaties | 6.8
9 | Nadelige gevolgen van hoge temperaturen | 7
9.1 | Nadelige gevolgen van hoge temperaturen | 7
9.2 | Nadelige gevolgen van hoge temperaturen | 7
10. | Afwijkende temperatuurregeling | 6.2 doorstroomtoestel i.p.v. geiser
| Parallel aansluiten boilers vanuit 4.4B | 8
WB 4.4B OKT 2018 | Omschrijving | WB 4.4B Concept DEC 2023
1.4.2 T/M 5.3 | NEN 1006 tekst | verwijzing opgenomen naar 4.4 Algemeen
1 | Titels, normen, wetgeving en overige publicaties | verwijzing opgenomen naar 4.4 Algemeen
1 | Toevoeging figuur 1C
2 | Definities | verwijzing opgenomen naar 4.4 Algemeen
3 | Algemeen | 1 (tekst 2e alinea) en tekst naar artikel 8 van WB 4.4A
4 | Beveiligingen tegen terugstromen van warmtapwater | 2
5 | Beveiligingen tegen het optreden van te hoge druk | 3, ter voorkoming van schade aan een voorraadwarmtapwatertoestel door onderdruk dient volgens de opgave van de fabrikant een beluchter te worden gemonteerd.
5.1 | Uitgezonderd geisers | 3.1 (andere omschrijving)
5.2 | De openingsdruk | 3.2
5.3 | De ontlastklep | 3.3
5.4 | In de drinkwaterleiding | 3.4
5.5 | In de warmtapwaterleidin | 3.5
6 | Afsluitmogelijkheden | 4
7 | Beveiliging tegen onderdruk | 5
8 | Aftapmogelijkheid voorraadtoestellen | 6
9 | Beveiliging tegen verontreiniging door vreemde stoffen | 7
10 | Beveiliging tegen verontreiniging door vreemde stoffen | 8
10.1 | Indien het primaire medium wordt verwarmd | 8.1
10.2 | Het tussenmedium mag niet toxisch zijn | 8.2
10.3 | De druk van het tussenmedium | 8.3
11 | Beveiliging tegen verbranding bij collectieve levering | 9
11.1 | Een belangrijk onderdeel van een hydraulische veiligheidsvoorziening | 9.1
| Beveiliging tegen te hoge temperaturen afleversets | 9.2
WB 4.4C OKT 2018 | Omschrijving | WB 4.4 C concept DEC 2023
4.4.1 tm 3.8.6 | NEN1006 tekst | verwijzing opgenomen naar 4.4 Algemeen
1 | Titels, normen, wetgeving en overige publicaties | verwijzing opgenomen naar 4.4 Algemeen
3 | Algemeen | 1
4 | Beschrijving zonne-energiesystemen | 2
4.1 | Systeem met gedwongen circulatie over de collector | 2.1
4.2 | Natuurlijke circulatie over de collector | 2.2
4.3 | Opslagfunctie geïntegreerd met zonnecollector | 2.3
5 | Beveiligingen van het zonne-energiesysteem | 3
Tabel 1 | Kenmerken van belangrijkste typen zonne-energiesystemen | Tabel 1
6 | Naverwarming inclusief contacttijd | 4
| Thermische desinfectie | 5 (nieuw) en verwijzing tabel naverwarming min regeling.
7 | Beveiliging tegen hoge warmtapwatertemperaturen | 6
8 | Beveiligingen | 7
9 | Afsluit- en aftapmogelijkheid | 8
10 | Warmtewisselaars met enkele of dubbele scheidingswand | 9
11 | Wachttijden | 10
WB 4.4D OKT 2018 | Omschrijving | WB4.4D Concept DEC 2023
4.4.1 tm 3.8.6 | NEN1006 tekst | verwijzing opgenomen naar 4.4 Algemeen
1 | Titels, normen, wetgeving en overige publicaties | verwijzing opgenomen naar 4.4 Algemeen
3 | Algemeen | 1
4 | Beschrijving warmtepomp systemen: | 2
5 | Beveiligingen van het warmtepompsysteem | 3
6 | Warmtewisselaars met enkele of dubbele scheidingswand | 4
7 | Afsluit- en aftapmogelijkheid | 5
8 | Naverwarming | 6 (verwijzing tabel naverwarming min regeling)
| Thermische desinfectie | 7 (nieuw)
9 | Wachttijden | 8
WB 1.3 | Definities
definitie ontwerpcondities